附件 1：台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2021年二季度脱硫、脱硝、除尘

设施运行情况考核结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量  （MW） | 时间 | 脱硫 | | | | | 脱硝 | | | | | 除尘 | | | | |
| 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) |
| 1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2号 | 15 | 4月 | 720 | 702 | 18 | 0 | 0 | 720 | 702 | 18 | 0 | 0 | 720 | 702 | 18 | 0 | 0 |
| 5月 | 740.5 | 739.5 | 1 | 0 | 0 | 740.5 | 740.5 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 740.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 179.8 | 143.8 | 36 | 0 | 0 | 179.8 | 143.8 | 36 | 0 | 0 | 179.8 | 143.8 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |